Anuncio de 20/10/2025, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162401-00074.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y por Ley 7/2022, de 29 de julio de 2022, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162401-00074.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. C/ Berna,1 3ª planta. 45003 Toledo. NIF: A95075578.
Situación: Término municipal de Saelices, Cuenca.
Características principales: Ampliación de una nueva posición de línea, 20 kV, blindada de interior en la subestación eléctrica ST “Saelices” 66/20 kV. Las actuaciones a realizar son:
Sistema de 20 kV:

Instalación de una nueva posición de línea de 20 kV, de interior, con configuración SB, blindada en el actual módulo 2 de celdas, así como sustitución de los transformadores de tensión de la celda de medida del módulo 2, incluyendo un secundario apto para medida fiscal:

- Una (1) nueva posición de línea blindada de interior, con interruptor. La aparamenta con que se equipa la nueva posición de línea es la siguiente:

Un interruptor automático.

Un seccionador tripolar de aislamiento de barras de tres posiciones, abierto, cerrado y puesta a tierra.

Tres transformadores de intensidad.

Tres detectores de tensión capacitivos.

Un transformador de neutro sensible.

Sustitución de tres (3) transformadores de tensión de medida en la posición de medida del módulo 2 de celdas de 20 kV.

Presupuesto: 67.096,00 euros (IVA no incluido).
Finalidad: Atender la necesidad de conexión de un cliente.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios
Cuenca, 20 de Octubre del 2025
El Delegado Provincial
José Ignacio Benito Culebras
