Anuncio de 27/06/2024 de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de central solar fotovoltaica denominada “PF La Pradera” de 499 kW instalados y sus infraestructuras de evacuación. Referencia: 162702-00850.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se someten a información pública el proyecto de ejecución de la planta solar fotovoltaica “PF La Pradera” de 499 kW instalados y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.

Número de expediente: 162702-00850

Peticionario: ENERGÍAS SOSTENIBLES BSC, S.L., con CIF B44712776 y domicilio social en Paseo de la Chopera, 93. 28100 Alcobendas (Madrid).

Situación: Término Municipal de Huete (Cuenca).

Características principales: Planta Solar Fotovoltaica de 499 kW instalados (en inversores), 3 inversores, 1 centro de transformación, protección y medida y línea subterránea de media tensión 20 kV simple circuito para entronque con la línea 301 Huete – Carrascosa del Campo, propiedad de la Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, S.L., en el apoyo 301-21. Las actuaciones a realizar son:

1.- Central Solar Fotovoltaica de 499 kW instalados, ubicada en la parcela 39 del polígono 517, del término municipal de Huete (Cuenca). Superficie total delimitada por vallado de FV: 1,101 ha. con una longitud de vallado de 429 m. Formada por un total de 1.196 módulos fotovoltaicos bifaciales, modelo Longi Solar LR5-72HBD 545M o similar, con una potencia unitaria máxima de 545 Wp. Los módulos se dispondrán sobre estructuras de tipo seguidores solares sobre 1 eje horizontal (N-S) para seguimiento automático (E-O), hincadas directamente al terreno. La potencia pico total de la central es de 651,82 kW. La potencia nominal en inversores es de 499 kW, correspondiente a la potencia instalada, con 3 inversores tipo string marca Huawei modelo SUN2000-215KTL-H0 o similar, para la conversión de CC a CA, con una potencia nominal en alterna de 175 kW dos de ellos y el tercero tarado a 149 kW.

2.- Número de expediente: 16240206406. Centro de transformación, protección y medida en edificio prefabricado de hormigón cuya finalidad es la elevación de 800 V a 20 kV. Se dispone de 1 transformador de 630 kVA, tipo interior y 3 celdas modulares con aislamiento integral en gas SF6 que corresponden a 1 celda de línea, 1 celda de protección general con interruptor automático y 1 celda de medida.

3.- Número de expediente: 16210202158. Línea subterránea de media tensión 20 kV, simple circuito, y longitud aprox. de 440 m, para entronque aéreo-subterráneo, que conecta el centro de transformación, protección y medida con la línea 301 Huete – Carrascosa del Campo en el apoyo nº 301-21, a sustituir por un apoyo de amarre tipo C-2000-16 y en el cual se va a instalar un órgano de corte en red (OCR), propiedad de la Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, S.L. Coordenadas del apoyo X: 525.177, Y: 4.439.745. Conductores: Al RH5Z1 12/20 kV y sección de 3x(1x150) mm2.

4.- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso y construcción de viales internos, vallado perimetral, estructuras solares, cimentación del centro de transformación, protección y medida, zanjas para línea de media tensión, edificio prefabricado para sala de control y almacén de repuestos, etc.

Presupuesto de ejecución material: 327.648,66 €

Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución y anexo de correcciones pueden ser consultados de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios

Cuenca, a 27 de Junio de 2024

El Delegado Provincial

José Ignacio Benito Culebras