Anuncio de 04/07/2024, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Híbrida “HFV Iniesta” y ampliación del centro de transformación existente del aerogenerador 2 del Parque Eólico Iniesta. Referencia: 162702-00840 y 162402-06532.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto modificado de ejecución de Planta Solar Fotovoltaica Híbrida “HFV Iniesta” de 5.000 kWn y sus infraestructuras de evacuación y la ampliación del centro de transformación existente del aerogenerador 2 del PE Iniesta de 5.000 kW, a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. La instalación hibrida con la instalación existente PE Iniesta de 5.000 kW, en funcionamiento y del mismo titular, y se conectará en 20 kV a través de una línea subterránea al centro de transformación existente del aerogenerador 2 del PE Iniesta (2 aerogeneradores de 2.500 kW de potencia nominal cada uno). Las infraestructuras de evacuación hasta la SET Iniesta, propiedad de i-DE Redes eléctricas Inteligentes, S.A.U., son las ya existentes para el PE Iniesta.

Referencia: 162702-00840.

Titular: Fuentes Eólicas Dos, S.L.U.,

Domicilio social: C/ Diente de León, 38, 02008 Albacete.

Situación: Término municipal de Iniesta (Cuenca).

Esta instalación fue sometida a información pública en Anuncio de 14/08/2023 en el DOCM nº 164 de 28 de agosto de 2023.

Debido a la modificación de la implantación inicial de la instalación con la desafección total de la parcela 159, así como de parte de la parcela 162, ambas del polígono 20 del término municipal de Iniesta (Cuenca), por afectar al elemento cultural documentado Ámbito de Protección A.III.24-Casilla de Amalio, se requiere la reubicación de los módulos fotovoltaicos en el interior de las parcelas 155, 156 y parte de la 162 del mismo polígono, aumentado la ocupación de las dos primeras parcelas en un 41,31% y un 9,59%, respectivamente. La superficie vallada y el perímetro vallado disminuyen, pasando de 7,7657 ha a 7,0761 ha y de 1.189 m a 1.085,28 m. También se reduce el número de módulos fotovoltaicos de 11.716 a 10.230, manteniendo la potencia unitaria máxima de 550 Wp, con la consiguiente disminución de la potencia pico de la instalación, siendo originalmente de 6,4438 MWp y finalmente de 5,6265 MWp. Estas modificaciones requieren someter la instalación a un nuevo trámite de información pública.

Consultadas estas modificaciones al Servicio de Calidad Ambiental, en su informe de contestación se indica que el proyecto modificado no está incluido ni en los Anexos de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, ni en los de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, no siendo necesario ser sometido a un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.

Características principales después de la modificación: Planta solar fotovoltaica de 5,6265 MWp en módulos fotovoltaicos y 5 MW en inversores, 1 estación de potencia con 4 inversores y 1 transformador, 1 línea subterránea de media tensión de 20 Kv s/c, 1 centro de protección, control y medida, acometida subterránea de media tensión 20 kV s/c y ampliación del centro de transformación existente del aerogenerador 2 del PE Iniesta. Las actuaciones a realizar serán las siguientes:

1.- Planta solar fotovoltaica ubicada en el polígono 20, parcelas 155, 156 y 162 del término municipal de Iniesta (Cuenca). Superficie total delimitada por vallado de FV: 7,076 ha. con una longitud de vallado de 1.085,28 m. Formada por 10.230 módulos fotovoltaicos monofaciales de la marca Canadian Solar modelo CS6W-550MS o similar, con una potencia unitaria máxima de 550 Wp, instalados sobre estructuras fijas con orientación sur inclinadas 35 grados. La potencia total en módulos fotovoltaicos será de 5,6265 MWp.

2.- Número de expediente 162402-06495. Estación de potencia: cuya finalidad es la conversión de CC a CA y elevación de 660V a 20 kV. Dispone de 4 inversores de 1.250 kW de la marca INGETEAM, modelo INGECON SUN 1715TL B660 o similar, de 1 transformador de 5.000 kVA y 2 celdas de media tensión de corte y aislamiento en SF6, 1 de ellas celda de línea y la otra celda de protección del transformador. Además, de 1 transformador de SSAA de 30 kVA 660/400 V. La potencia total en inversores es de 5.000 kW, que corresponde con la potencia instalada. La capacidad de acceso de 5 MW y el punto de conexión en barras T2 de la SET Iniesta se mantienen en la actualización de los permisos de acceso y conexión concedidos por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para la hibridación de estas instalaciones.

3.- Número de expediente 162102-02137. Línea subterránea de media tensión de 20 kV s/c, de longitud total 722 m, que conecta la estación de potencia con el centro de protección, control y medida. Conductor Al RH5Z1 12/20 kV y sección 3x(1x150) mm2.

4.- Número de expediente 162402-06496. Centro de protección, control y medida en edificio prefabricado de hormigón. Dispone de 5 celdas de media tensión de corte y aislamiento en SF6, 2 de ellas celdas de línea, 1 celda de protección con fusibles de transformador de SSAA, 1 celda de protección general con interruptor automático y 1 celda de medida.

5.- Acometida subterránea de media tensión de 20 kV s/c, de longitud total 10 m, que conecta el centro de protección, control y medida de la PSFV con el centro de transformación existente del aerogenerador 2 del PE Iniesta. Conductor Al RH5Z1 12/20 kV y sección 3x(1x150) mm2.

6.- Número de expediente 162402-06532. Ampliación de centro de transformación existente del aerogenerador 2 del PE Iniesta, consistente en la instalación de una celda de línea de media tensión de corte y aislamiento en SF6 para la evacuación de la PSFV.

7.- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de vial de acceso y construcción de viales internos, vallado perimetral, estructuras portantes, cimentaciones de la estación de potencia y del centro de protección, control y medida, zanjas para líneas de media tensión, etc.

Presupuesto de ejecución material: 2.838.818,34 €

Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación solar fotovoltaica, hibridando con la instalación del Parque Eólico Iniesta, en funcionamiento, y su posterior transformación y evacuación.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando cita previa en el teléfono 969 17 97 43 y formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto modificado puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios

Cuenca, 04 de julio de 2024

EL DELEGADO PROVINCIAL

José Ignacio Benito Culebras