Anuncio de 12-08-2024, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de modificación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, de la instalación central solar fotovoltaica denominada “Covatillas 6” de 49,818 MW en módulos fotovoltaicos y sus infraestructuras de evacuación. Número de expediente: 162702_00813

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública el proyecto modificado de la planta fotovoltaica  “Covatillas 6“ de 49,818 MW de potencia en módulos fotovoltaicos (47,712 MW en inversores, con limitación de vertido según el permiso de acceso y conexión de REE a 41,70 MW),   y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de modificación de aprobación del proyecto de ejecución.

Número de expediente: 162702_00813

Peticionario: Suniva Power SL con CIF B-88346176 y domicilio social en Calle Príncipe de Vergara 108, planta 12, 28002 Madrid

Situación de la instalación: término municipal de Minglanilla y Puebla del Salvador (Cuenca).

Esta instalación fue sometida a información pública, en anuncio de fecha 02/07/2021 en el Diario Oficial de Castilla La Mancha (DOCM) nº 133 de fecha 14/07/2021.

La instalación dispone de Resolución de 25/10/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: 162702_00813 PSF Covatillas 6 y sus infraestructuras de evacuación Expediente PRO-CU-20-0986, DOCM número 212 de 4/11/2022.

Dispone de resolución de autorización administrativa de construcción de fecha 24/07/2023   (Ref 2703/01482).

Se modifica el proyecto con el objeto optimizar el diseño disminuyendo la superficie de ocupación total, la longitud de vallado y reduciendo la afección sobre la vegetación. Disminuye el número de módulos fotovoltaicos, se incluye módulos de 550 Wp, disminuye la potencia pico de la planta, aumentando la potencia instalada, disminuye el número de transformadores y la potencia de los mismos, se modifica el modelo de inversores, se modifica los circuitos de media tensión, de cuatro circuitos a tres circuitos aumentando la longitud total, se suprime el centro de seccionamiento inicialmente proyectado

Características principales:

Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 49,818 MW instalados en módulos fotovoltaicos, 14 centros de transformación y red subterránea de media tensión (RSMT) 30 kV simple circuito de interconexión, de tres circuitos hasta subestación transformadora.

1. Central solar fotovoltaica de 49,818 MW de potencia instalada en módulos fotovoltaicos, ubicada en parcelas del polígono 10 del término municipal de Puebla del Salvador y de los polígonos 27, 28, 31 y 32 de Minglanilla en la provincia de Cuenca. La longitud de vallado de la ISF es de 15.296,27 metros y la superficie total delimitada por dicho vallado: 732.641,52 m2. Formada por un total de 91.420 módulos, bifaciales de silicio monocristalino de Astronergy, modelo CHSM72M(DG)/F-BH o similar, de los cuales 12.936 módulos fotovoltaicos son de 540 Wp, 66.724 módulos fotovoltaicos de 545 Wp y 11.760 módulos fotovoltaicos de 550 Wp, en total 49,818 MW de potencia pico instalada en módulos. Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras, de 2 eje vertical N-S. La estructura donde se sitúan los módulos está fijada al terreno.

2. Números de expediente: 162402_06375 y desde el número 162402_06245 al 162402_06257.

Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 0,63 KV a 30 kV. Se dispone de 14 estaciones de potencia con transformador de 3408 KVA, de conexión. Cada centro de transformación dispondrá de 3 inversores modelo SUNGROW SG1100UD o similar de 1136 KVA cada uno en total 42 inversores que configuran 47,712 MVA de potencia instalada.

3. Número de expediente 162102_02085, red subterránea de interconexión formada por 3 líneas, 30 KV s/c, y longitud total de 10.363 m. Conductores: RH5Z1 (XLPE) y sección 240,400 y 630 mm2. Conecta los centros de transformación 0,63/30 kV de la ISF entre sí y estos con la subestación 30/132 kV “Covatillas”.

4.- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, acondicionamiento de viales de acceso y construcción de viales internos, vallado perimetral, estructuras solares, cimentación del centro de transformación, protección y medida, zanjas para línea de media tensión, etc.

Presupuesto de ejecución material: 23.402.690,94 €

Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica y su transformación y evacuación.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, solicitando cita previa en el teléfono 969 17 97 43   y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto modificado puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.

Cuenca, 12 de agosto de 2024.

El Delegado Provincial

José Ignacio Benito Culebras