Anuncio de 24/09/2024, de la de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión

Referencia: 162102-00003, 162402-06588.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162190-00003 – 162402-06588.

Promotor / titular inicial CS: Reyuplast SL.

Titular final: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Alcázar del Rey (Cuenca). Polígono 501 parcela 1018. Referencia catastral 16010A501010180000OJ.

Características principales: Reforma, desvío de línea aérea de media tensión Riansares, instalación de nuevo apoyo para entronque aéreo/subterráneo, propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes y acometida subterránea de media tensión centro de seccionamiento  . Las actuaciones a llevar a cabo son:

Reforma de línea aérea de media tensión de 20 KV, modificando el trazado, se intercala un nuevo apoyo aéreo-subterráneo (apoyo nº1) de tipo 16C200 (CMS) en la línea Riansares propiedad de I-DE Redes entre los apoyos existente nº 3177 y nº 3178, con conductor 47-AL1/8ST1A (LA-56).

Acometida subterránea de media tensión de 20 KV con origen en apoyo nº1 y final en centro de seccionamiento a instalar, doble circuito, longitud 4+4 metros. Conductor: HRPZ1 12/20 KV 3x (1x240) mm.

Centro de seccionamiento automatizado interior en edificio prefabricado de maniobra exterior, con celdas en envolvente metálica y aislamiento en SF6, compuesto por 3 celdas de línea y celda de protección para servicios auxiliares de alimentación de telegestión.

Finalidad: Desvío de línea para aumento de potencia de suministro de energía eléctrica a unas instalaciones dedicadas al reciclaje de plásticos.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, situado en Parque San Julián nº 13, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cuenca, 26 de septiembre de 2024

El Delegado Provincial

JOSE IGNACIO BENITO CULEBRAS