Anuncio de 15/10/2024, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-01221/22.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y por Ley 7/2022 de 29 de julio, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162110-01221/22.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Saelices, Cuenca. Polígono 505 y diversas calles del municipio.

Características principales: Líneas subterráneas de media tensión, 20 kV s/c, que conectan la subestación eléctrica (STR) “Saelices” con el apoyo 704000 de la L/15 Montalbo y con el centro de transformación (CT) “Polígono Saelices”. Las actuaciones a realizar son:

1.- LSMT (expediente:162110-01221), 20 kV s/c, con inicio en celda de línea de la STR “Saelices”, ubicada en parcela 81 del polígono 505 y fin en apoyo existente número 704000 (incluye la adecuación de dicho apoyo) de la LAMT L/15 Montalbo. Conductor: AL HEPRZ1 (AS) 12/20 KV 3x240 mm2, bajo la canalización existente (427 m) y conductor del tipo AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2 bajo la nueva canalización (1.689 m). Longitud: 2.131 m (2.116 m de canalización).

2.- LSMT (expediente:162110-01222), 20 kV s/c, con inicio en celda de línea de la STR “Saelices”, ubicada en parcela 81 del polígono 505 y fin en CT “Polígono Saelices”, ubicado en Calle Plomo próximo a Calle Cobre. Conductor: AL HEPRZ1 (AS) 12/20 KV 3x240 mm2 y AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2. Longitud: 2.541 m (2.532 m de canalización, 1.678 m compartidos con línea anterior).

Las instalaciones cuentan con informe de impacto ambiental mediante Resolución de 19/09/2024 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, DOCM número 188 de 27/09/2024.

Finalidad: Líneas de refuerzo para recarga de vehículo eléctrico.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para solicitar cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios.

Cuenca, a 15 de octubre de 2024

El Delegado Provincial

José Ignacio Benito Culebras