Anuncio de 19/02/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162402-06659, 162102-02227.  
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162402-06659, 162102-02227, 162301-01399 y 162255-00086
Titular inicial: Promociones y Viviendas Tu Casa S.L. 
Titular final: Eléctrica Conquense Distribución S.A.U.

Denominación: LSMT 20 KV S/C 3x240 mm2 de 2 x 83 m y CT en edificios de otros usos de hasta 630 KVA.

Ubicación: Término municipal de Cuenca, Calle del Pino Albar 5, 16003 Cuenca

Nº de expediente 162102-02227 línea subterránea de media tensión longitud de 2x83 m (total 166 m), desde el punto de conexión en la línea subterránea L/03 Guindalera I de la ST Cuenca 3529, entre los centros de distribución existentes CT Aldeas SOS y CT Cno. Resinera, 2, y centro de transformación proyectado. Las coordenadas UTM ETRS89 de inicio de la LSMT son 573.046/4.434.983 y las coordenadas del final en Centro de transformación son 573.092/4.434.949. Tipo de cable HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2 Al
Nº de expediente 162402-06659, Nuevo centro de transformación telemandado (CT) preparado para ampliar hasta 630 KVA, de interior, ubicado en edificio de otros usos, equipado con un conjunto de celdas de corte y aislamiento en SF6, formadas por dos celdas de línea y una de protección del transformador (2L1P) dispondrá de un transformador de potencia de 400 kVA, 0,4/20 kV.
Nº expediente 162301-01399, red subterránea de baja tensión, desde nuevo centro de transformación partirán 7 líneas subterráneas de baja tensión que conectarán en 8 CGP para suministro a 4 portales.
Nº expediente 162255-00086 del centro de transformación CT Aldeas SOS (162455-00250) existente partirán 5 líneas, una de ellas para suministro a garaje y suministro a dos portales. Tipo de cable Al XZ1 0,6/1 KV 3x240 + 1x150 mm2.

Finalidad: dotar de suministro eléctrico una promoción de 155 viviendas, locales comerciales y garajes.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios
Cuenca, 19 de febrero de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS.
