Apéndice 1. Modelo de libro de registro de la instalación frigorífica.

Nota: Este libro podrá materializarse y cumplimentarse sobre soporte informático.

### INSTRUCCIÓN IF-10

### APÉNDICE I

### MODELO DE LIBRO DE REGISTRO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Servicio de Industria y Energía (DELEGACIÓN PROVINCIAL.CONSEJERÍA DESARROLLO SOSTENIBLE C-LM)

# LIBRO REGISTRO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

En virtud de lo dispuesto en el vigente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, queda habilitado el presente archivo informático como registro de las instalaciones frigoríficas de la empresa que más abajo se indica. El titular de la instalación deberá mantener una copia en papel permanentemente actualizada. En esta fecha, se hace entrega de una copia del mismo al titular de la instalación, quién deberá conservarlo a disposición del personal del órgano competente de la comunidad autónoma.

TITULAR: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: ---------------------------------------------------------------------- POBLACIÓN:  -------------------------------------------------------------------------------------

PROVINCIA: ----------------------------------------------------------- C.P.: ----------------------- TELEFONO: -------------------------------------------------------------------

EMPRESA FRIGORISTA QUE REALIZA LA INSTALACIÓN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: ---------------------------------------------------------------------- POBLACIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

PROVINCIA: ----------------------------------------------------------- C.P.: ----------------------- TELÉFONO: -------------------------------------------------------------------

EMPRESA FRIGORISTA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN:----------------------------------------------------------------------- POBLACIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------

PROVINCIA: ----------------------------------------------------------- C.P.: ----------------------- TELÉFONO: -------------------------------------------------------------------

Número de inscripción en el Registro de Empresas  	EF-INSTALADORA: -----------------------------------------------------------

EF-MANTENIMIENTO: ---------------------------------------------------

FECHA PRIMERA PUESTA EN SERVICIO:

Ref. de la instalación(1): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------, ------------ de ---------------------------- de 20 ---------------

POR LA EMPRESA FRIGORISTA. 				              		TITULAR

LA E.F.(2)

(Firma y Sello, si procede)						(Firma y Sello, si procede)

Fdo: Gerente								Fdo: Gerente

- En todas las páginas siguientes expresa la referencia identificativa dada por la empresa frigorista (E.F.) que ha realizado la instalación.

- Realizadora de la instalación.

Nota: En ampliaciones o reformas se complementará este libro registro añadiendo los datos nuevos o modificados. Se emplearán nuevas hojas si fuese necesario. Como alternativa también se puede emplear un nuevo libro a elección del usuario/de la empresa frigorista.

## CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN				HOJA 1

(Artículo 21 del RSIF y disposiciones concordantes de la IF-15)

Este documento lo presentará el usuario al órgano competente de la comunidad autónoma en donde esté ubicada la instalación frigorífica, previamente a la primera puesta en servicio de la instalación (hojas 1 y 2).

| Titular Dirección sede social Calle – Población – CP Teléfono Dirección de la instalación Calle- Población-CP Teléfono |  | Núm. expediente(1) Ref. de la instalación frigorífica(2) Núm. de registro de E.F.. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Entidad de Inspección y Control(3) |

AUTOR DEL PROYECTO TÉCNICO, SI PROCEDE Nombre

DIRECTOR/A TÉCNICO, SI PROCEDE Nombre

DATOS DE LA INSTALACIÓN Fecha primera puesta en servicio Número de cámaras de conservación de frescos Volumen total m3 Número de cámaras de conservación de congelados Volumen total m3 Capacidad frigorífica total kW Capacidad de congelación kg/h Capacidad de producción de hielo kg/h

| CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3 |  | CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES  Categoría A  Categoría C  Categoría B  Categoría D |
| --- | --- | --- |

RELACIÓN DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS DE PRESIÓN(4)

Equipo Presión max. Volumen (l) Núm. fabricación Declaración “CE” servicio (bar) de conformidad

| Servicio de Industria y Energía (DELEGACIÓN PROVINCIAL. CONSEJERÍA DESARROLLO SOSTENIBLE C-LM) |  | NÚM. DE EXPEDIENTE .......................................................... (1) REF. DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA ........................... (2) NÚM. DE REGISTRO DE E.F. ............................................. |
| --- | --- | --- |

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN										     HOJA 2

(Artículo 12 del RSIF y disposiciones concordantes de la IF-15)

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL VIGENTE REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS,

D............................................................................................................ CON DOMICILIO EN ......................................................................................................................

CALLE Y NÚMERO ............................................................................................................................................................... C.P.: ...............................................................

TITULAR /GERENTE DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SITUADA EN ...........................................................................................................................................

CALLE Y NÚMERO ................................................................................................................................................................ C.P.: ...............................................................

EXPONE QUE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECONOCIDA A PARTIR DEL DÍA ...........................................................................................................

#### COMPRESORES

Potencia total de accionamiento						kW

SALA DE MÁQUINAS(5)

Específica  			Sin sala de máquinas   			Al aire libre  

REFRIGERANTE(5)

Grupo de refrigerante(7)			PRIMARIO		SECUNDARIO O CASCADA		PRIMARIO*		SECUNDARIO O CASCADA*

Identificación del refrigerante														(*) Carga total en kg.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN(5)

 Directo						 Doble indirecto abierto

 Indirecto cerrado					 Indirecto cerrado ventilado

 Indirecto abierto					 Indirecto abierto ventilado

CÁMARAS O ESPACIO ACONDICIONADO(6)							ATMÓSFERA(5)

| m3 Nº Temperaturas de 0ºC y sup. Temperaturas inferiores a 0ºC |  | Artificial No artificial   |
| --- | --- | --- |

FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN

Tratamiento de productos perecederos			Climatización   		Proceso industrial    	Fabricación de hielo	  

#### CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN

 Nivel 1					 Nivel 2

Requiere memoria técnica                                                    Requiere proyecto y dirección de obra

LOS/LAS TÉCNICOS/AS QUE SUSCRIBEN CERTIFICAN QUE SE HA REALIZADO LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE HAN RELACIONADO, CON CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y EN SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.

LA EMPRESA FRIGORISTA Nº .......................................					EL/LA DIRECTOR/A TÉCNICO (si procede)

Nº de Colegiado .....................................

(Firma y Sello)

Fdo: EL/LA GERENTE									Fdo:

.................... de ................................ de 20 ..................

Fdo: LA EMPRESA TITULAR – EL GERENTE

- Datos a facilitar por la oficina receptora del expediente.

- Número de la instalación otorgada por la EF.

- EIC con quien la empresa instaladora haya contratado el control de la instalación o entidad notificada si se requiere.

- Si interviene una entidad notificada, se deberá comunicar el número de la declaración de conformidad del sistema.

- Márquese lo que proceda.

- No se rellena en el caso de climatización de bienestar.

- A rellenar de acuerdo con el grupo de refrigerante indicado en el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.

Ref. de la Instalación: _______________________

##### CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

DON .............................................................................................................................................................................................................

Ingeniero ........................................................................

##### CERTIFICA

Que ha dirigido la ejecución de la instalación frigorífica cuyas características se relacionan en la presente documentación, compuesta de seis páginas triplicadas, con cumplimiento de las prescripciones establecidas en el vigente Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con el proyecto presentado en el órgano competente de la comunidad autónoma.

Asimismo y bajo mi supervisión, se han realizado las pruebas de estanqueidad reglamentarias con resultado satisfactorio.

Firma del/la director/a técnico

##### DATOS DEL USUARIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO:

DOMICILIO SOCIAL DEL USUARIO (calle, población, CP, etc.)						Tfno.:

DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (calle, población, CP, etc.)				Tfno.:

Finalidad de la instalación

El personal instalador tiene registrada la instalación con la referencia:

CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS Y LOCALES (1)

 Tipo 1			 Tipo 2			 Tipo 3

 Categoría A		 Categoría B		 Categoría C		 Categoría D

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (1)

 Directo					 Indirecto abierto ventilado

 Indirecto cerrado				 Doble indirecto abierto

 Indirecto abierto				 Indirecto cerrado ventilado

CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN (1)

 Nivel 1						 Nivel 2

SALA DE MÁQUINAS (1)

 Específica				 Sin sala de máquinas			 Al aire libre

- Márquese lo que proceda

###### CERTIFICADO PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

###### REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Ref. de la instalación: ______________________

Nombre o razón social Domicilio social C.P. Población sede social Teléfono Fax País Población sede industrial

PRIMARIO		SECUNDARIO O CASCADA

Refrigerante

PRESIONES DE PROYECTO:

SECTOR DE ALTA PRESIÓN						SECTOR DE BAJA PRESIÓN

| Presión de servicio nominal / / bar Presión de servicio máxima (PS) / / bar Presión de tarado válv. Segur. / / bar | Presión de servicio nominal / / bar Presión de servicio máxima (PS) / / bar Presión de tarado válv. Segur. / / bar |
| --- | --- |

PRUEBAS REALIZADAS

| SECTOR DE ALTA PRESIÓN Presión de prueba de resistencia / / bar Presión de prueba de estanqueidad / / bar Desconexión del limitador de presión / / bar | SECTOR DE BAJA PRESIÓN Presión de prueba de resistencia / / bar Presión de prueba de estanqueidad / / bar Desconexión del limitador de baja / / bar |
| --- | --- |

El Instalador Frigorista(1) FECHA :.................................................... (Sello y Firma) Responsable de Certificación, si procede (Sello y Firma)

- El fabricante en caso de equipos compactos, semicompactos de absorción herméticos.

###### SALA DE MÁQUINAS

Ref. de la instalación: ______________________

DATOS GENERALES

Carga de refrigerante en el circuito .................................................................... kg Volumen sala de máquinas .................................................................... m3 Superficie sala de máquinas ..................................................................... m3 Refrigerante ......................................

VENTILACIÓN

| VENTILACIÓN MECÁNICA |  |
| --- | --- |
| Caudal mínimo requerido, m3/h Ventilador elegido Protección del motor Caudal m3/h |  |
| VENTILACIÓN NATURAL |  |
| Superficie libre, m2 Superficie mínima requerida, m2 |  |

DETECTOR DE FUGAS

MODELO

CONTRASTAR CADA ........................................ AÑOS

(en ppm)

NIVEL ALARMA INFERIOR

NIVEL ALARMA SUPERIOR

(en ppm)

NOTA:   Con niveles de alarma inferior y superior se tomarán las acciones que determina el Reglamento de seguridad para        instalaciones frigoríficas RSIF y sus instrucciones técnicas complementarias.

Ref. de la Instalación: _______________________

###### CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPRESORES

|  | Nº 1 |  | Nº 2 |  | Nº 3 |  | Nº 4 |  | Nº 5 |  | Nº 6 |  | Nº 7 |  | Nº 8 |  | Nº 9 |  | Nº 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO (Alternativo, Tornillo, etc…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLAZAMIENTO VOLUMÉTRICO m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RÉGIMEN DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESIÓN DE DESCARGA (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESIÓN DE ASPIRACIÓN (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA INSTALADA (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESIÓN DIFERENCIAL DE TARADO (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIÓN DE PASO mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE DESCARGA A PRESIÓN DE TARADO (kg/h Refrig..) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tipo, marca, modelo y presión de tarado (bar)

| LIMITADOR DE PRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REFRIGERANTE					PRIMARIO	SECUNDARIO O CASCADA

GRUPO

DENOMINACIÓN

###### CARGA ESPECÍFICA DE REFRIGERANTE

Ref. de la Instalación: ______________________

Refrigerante _______________________________

| DENOMINACIÓN DEL LOCAL |  | SUPERFICIE m2 |  | VOLUMEN m3 |  | CARGA DE REFRIGERANTE kg |  | CARGA ESPECÍFICA kg/m3 |  | CARGA ESPECÍFICA ADMISIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Datos Otros Locales

###### CONTROL DE LA CARGA DE REFRIGERANTE

Ref. de la instalación: ______________________

Instalación: ___________________________________________________________________________________________

Usuario: ______________________________________________________________________________________________

Instalador: ____________________________________________________________________________________________

Marca y tipo de aceite utilizado		Circuito primario _________________________

Circuito secundario _______________________

Carga inicial de refrigerante		Circuito primario _________________________ kg.

Circuito secundario _______________________ kg.

##### REPOSICIONES POSTERIORES

TIPO _____________________________ CANTIDAD AÑADIDA: _________________________________kg. FECHA: ___________________ MOTIVO:  Ampliación instalación  Rotura componente  Fuga  Localizada y reparada Pérdidas apertura por reparación de ____________________________________________________________________ PROCEDENCIA: En caso de reutilización se adjunta análisis? (1) SI  NO  NUEVO REUTILIZADO REGENERADO Suministrador: __________________________________________________________________________________________________________

TIPO _____________________________ CANTIDAD AÑADIDA: _________________________________kg. FECHA: ___________________ MOTIVO(1):  Ampliación instalación  Rotura componente  Fuga  Localizada y reparada Pérdidas apertura por reparación de ____________________________________________________________________ PROCEDENCIA: En caso de reutilización, se adjunta análisis?(1) SI  NO  NUEVO REUTILIZADO REGENERADO Suministrador: __________________________________________________________________________________________________________

CANTIDAD RETIRADA: ______________________________ kg.	FECHA: ________________________________________

MOTIVO: _____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

¿Entregado a GESTOR DE RESIDUOS? (1)		SI		NO

EMPRESA ____________________________	MOTIVO _______________________________________________

FECHA DE ENTREGA _______________________

DESTINO DEL REFRIGERANTE ____________________________

(1) Márquese lo que proceda

Ref. de la instalación: _______________________

RELACIÓN DE EQUIPOS A PRESIÓN

(Recipientes, tuberías, accesorios seguridad, accesorios a presión, conjuntos)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Categoría EMPLAZAMIENTO Presión VÁLVULAS DE SEGURIDAD TUBERÍAS DENOMINACIÓN (Anexo II) SECTOR Servicio PRESIÓN TIPO Diámetro Categoría R.D. 769/1999 LOCAL Alta Baja máxima DE TARADO nominal Anexo II (bar) (bar) R.D. 769/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ref. de la Instalación: ________________________

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE PRESIÓN QUE FORMAN PARTE DE LA INSTALACIÓN

DECLARACIÓN                   FECHA                         PRESIÓN

EQUIPO                EMPLAZAM                 FABRICANTE               DENOMINACIÓN              Nº FABRICACIÓN          CONFORMIDAD                  PRUEBA                     SERVICIO                             VOLUMEN                      MÓDULOS                        PRESIÓN

MÁXIMA (bar)                                                             EVALUACIÓN                    AJUSTE

CARGA TOTAL DE REFRIGERANTE: _______________ kg.

FECHA ____________________											LA EMPRESA FRIGORISTA (1)

Nº DE IDENTIFICACIÖN _________________

(Sello y Firma)

- El fabricante en caso de equipos compactos, semicompactos de absorción hermética.

NOTAS:

  - Rellenar las casillas que procedan.

  - En los accesorios de seguridad (según R.D.769/1999, de 7 de mayo) : válvulas de seguridad, presostatos, etc., indicar presión de ajuste definitiva. Antes o después de la puesta en servicio.

Ref. de la instalación: _____________________

###### MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

GENERALES

Sala de máquinas: ...........................................

Detector de fugas        					Emplazamiento		Locales ...........................................................

Circuito secundario ........................................

Guantes y gafas protector			

Máscaras antigás						Número de máscaras: ................................................................................

Equipo autónomo aire comprimido				Número de equipos autónomos: ................................................................

Trajes de protección					Número de trajes de protección: ................................................................

Ducha de emergencia			

Depósito recogido agua contaminada		

Número de extintores ........................................................	Tipo ...........................................................................................................

CÁMARAS

Resistencia calefactora puertas		

Unidad de alarma				 (timbre, sirena, teléfono)

Hacha tipo bombero			

Refrigerante       ____________________

ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL ACUMULADOR DE REFRIGERANTE LÍQUIDO

 Alta

Depósito

 Baja

Fluctuación prevista			____________	L

CR > 1,25 FP

Capacidad del recipiente			____________	L

FP = Máxima fluctuación de volumen presente en litros. (*)

CR = Capacidad del recipiente en litros.

(*) La fluctuación de volumen máximo debe tener en consideración tanto las oscilaciones posibles a consecuencia de reparaciones o intervenciones en distintos servicios que puedan requerir el vaciado simultáneo, como las variaciones de volumen producidas en servicio normal para lo cual se deberá tener en cuenta el número total de evaporadores, sistema de desescarche y válvulas automáticas de cierre (sólo líquido o líquido y aspiración).