Anuncio de 07/02/2025, de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00019.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y por Ley 7/2022 de 29 de julio, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162190-00019.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Buenache de Alarcón, Cuenca. Polígono 510.

Características principales: Soterramiento de la línea aérea de media tensión, 20 kV s/c, L/03 Valverde, tramo 51, entre los apoyos 3523 y 3525. Las actuaciones a realizar son:

1.- Nuevo apoyo número 1 del tipo 14C-2000, a ubicar bajo hilos de la LAMT L03 Valverde, coordenadas ETRS-89: X: 572.409 Y: 4.389.775.

2.- LSMT, 20 kV s/c, con inicio en apoyo 3525 y fin en nuevo apoyo proyectado número 1, discurre principalmente por la Calle Padre Burriel. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2. Longitud: 304 m (280 m de canalización. En el apoyo existente número 3525 se instalará un juego de seccionadores y pararrayos, además de forrado de obra civil, adecuación avifauna.

3.- Desmontaje de 195 m de conductor LA-56, de los apoyos tipo presilla 3523 (junto con la maniobra CU00495) y 3524.

Finalidad: Mejora de la calidad y regularidad del suministro eléctrico en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para solicitar cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-deanuncios.

Cuenca, a 07 de febrero de 2025

El Delegado Provincial

José Ignacio Benito Culebras